- 安全评价报告网上公开信息表

TL/APJL08-2016

年  月   日

| 报告编号 | TW04044-2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大连中福发展石油有限公司经营危险化学品安全评价报告 |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □验收评价 现状评价 □其它（ ） |  |  |
| 项目所属业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 |  |  |
| 项目简介 | 大连中福发展石油有限公司加油站（以下称中福加油站）位于大连市甘井子区革镇堡夏家河，系租赁大连夏燕加油站房产。于2020年3月26日，取得大连市应急管理局颁发的“危险化学品经营许可证”，证书编号：大应经字[2020]0178，有效期为2020年3月26日至2020年8月19日，许可范围：易燃液体汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]，经营方式：有储存经营（储量不构成重大危险源）。加油站设有35m3埋地乙醇汽油储罐、柴油储罐[闭杯闪点≤60℃]各2座，按《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）规定，柴油[闭杯闪点≤60℃]罐容积可折半计算，则其易燃液体折算总容积应为105m3，故该加油站为二级加油站。 |  |  |
| 评价项目组成员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资质证号 | 专业 |
| 项目负责人 | 高翔 | S011021000110192000610 | 化工工艺 |
| 项目组成员 | 刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 |
|  | 孙晓辉 | S011021000110191000356 | 油气储运 |
|  | 张鹏飞 | S011021000110191000299 | 电气工程及自动化 |
|  | 李正楠 | 1500000000302608 | 安全工程 |
| 技术专家 |  |  |  |
| 参与评价的注安师 | 高翔、刘金英、孙晓辉、张鹏飞、李正楠 |  |  |
| 现场勘查人员 | 高翔、孙晓辉 |  |  |
| 现场勘查时间 | 2020.6.3 |  |  |
| 现场勘查主要任务 | 安全管理、加油站设备设施、周边环境等是否满足要求 |  |  |
| 现场勘查照片 |  |  |  |
| 评价报告提交时间 | 2020.7.15 |  |  |

注：1.业务范围：指资质证书中的业务范围（如一类.2.b）。

2.评价类型：指预评价、验收评价、现状评价等。

3.专业：指相对应的专业能力

3.现场勘查照片提供JPEG格式电子文件，每张照片应有文字标题。