- 安全评价报告网上公开信息表

TL/APJL08-2016

年  月   日

| 报告编号 | - TW04094-2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 瓦房店市轴华加油站经营危险化学品安全评价报告 |  |  |
| 项目类别 | □预评价 □验收评价 现状评价 □其它（ ） |  |  |
| 项目所属业务范围 | 化学原料、化学品及医药制造业 |  |  |
| 项目简介 | 瓦房店市轴华加油站（以下称轴华加油站）位于辽宁省瓦房店市祝华办事处祝华村。加油站设有3座埋地乙醇汽油储罐容积分别为15m3、25m3、50m3，1座25m3埋地柴油储罐，按《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）规定，柴油[闭杯闪点≤60℃]罐容积可折半计算，则其易燃液体折算总容积应为102.5m3，故该加油站为二级加油站。 |  |  |
| 评价项目组成员 |  |  |  |
|  | 姓名 | 资质证号 | 专业 |
| 项目负责人 | 高翔 | S011021000110192000610 | 化工工艺 |
| 项目组成员 | 刘金英 | 1700000000100052 | 化工机械 |
|  | 孙晓辉 | S011021000110191000356 | 油气储运 |
|  | 张鹏飞 | S011021000110191000299 | 电气工程及自动化 |
|  | 李正楠 | 1500000000302608 | 安全工程 |
| 技术专家 |  |  |  |
| 参与评价的注安师 | 高翔、刘金英、孙晓辉、张鹏飞、李正楠 |  |  |
| 现场勘查人员 | 高翔、孙晓辉 |  |  |
| 现场勘查时间 | 2020.9.4 |  |  |
| 现场勘查主要任务 | 安全管理、加油站设备设施、周边环境等是否满足要求 |  |  |
| 现场勘查照片 |  |  |  |
| 评价报告提交时间 | 2020.9.14 |  |  |

注：1.业务范围：指资质证书中的业务范围（如一类.2.b）。

2.评价类型：指预评价、验收评价、现状评价等。

3.专业：指相对应的专业能力

3.现场勘查照片提供JPEG格式电子文件，每张照片应有文字标题。